Geodetické zaměření skutečného provedení kanalizace a vodovodu

Č. Budějovice, ZTV Za Stromovkou

SEZNAM SOUŘADNIC

Souřadnicový systém : JTSK

Výškový systém      : Bpv

č.b.       Y          X         Z     poznámka

kanalizace:

7  757461.15  1166166.81          kanal.přípojka 150splašk.

8  757502.55  1166173.63          kanal.přípojka 15Odešť.

9  757530.51  1166178.99          kanal.přípojka 15Osplašk.

10  757538.81  1166190.27          kanal.přípojka 15Odešť.

11  757492.96  1166201.71          kanal.přípojka 15Odešť.

12  757551.01  1166175.76          kanal.přípojka pro vpusť

14  757563.51  1166183.24          kanal.přípojka 150 dešť.

15  757564.86  1166181.68          kanal.přípojka 150 splašk.

16  757583.01  1166187.53          kanal.přípojka 150 dešť.

17  757584.17  1166187.80          kanal.přípojka 150 splašk.

18  757606.36  1166192.89          kanal.přípojka 150 dešť.

19  757607.62  1166193.13          kanal.přípojka 150 splašk.

20  757629.64  1166197.74          kanal.přípojka 150 dešť.

21  757630.22  1166198.51          kanal.přípojka 150 splašk.

22  757653.36  1166202.56          kanal.přípojka 150 dešť.

23  757654.35  1166203.91          kanal.přípojka 150 splašk.

24  757669.08  1166207.29          kanal.přípojka 150

26  757652.16  1166175.19          kanal.přípojka 150 dešť.

27  757652.89  1166174.24          kanal.přípojka 150 splašk.

28  757666.85  1166177.67          kanal.přípojka 150 splašk.

29  757666.22  1166179.22          kanal.přípojka 150 dešť.

30  757671.09  1166157.38          kanal.přípojka 150 dešť.

31  757670.02  1166155.57          kanal.přípojka 150 splašk.

32  757658.87  1166154.35          kanal.přípojka 150 dešť.

33  757657.34  1166153.38          kanal.přípojka 150 splašk.

181  757748.16  1166096.98          kanal.přípojka splašk.

182  757748.70  1166098.53          kanal.přípojka dešť.

184  757737.30  1166121.10          kanal.přípojka splašk.

185  757738.05  1166122.27          kanal.přípojka dešť.

186  757731.20  1166137.57          kanal.přípojka pro vpusť

187  757726.30  1166147.89          kanal.přípojka dešť.

188  757802.86  1166161.25          kanal.přípojka splašk.

189  757780.95  1166157.39          kanal.přípojka splašk.

190  757759.32  1166153.86          kanal.přípojka dešť.

191  757741.09  1166150.92          kanal.přípojka splašk.

233  757792.89  1166337.95          kanal.přípojka splašk.

234  757790.45  1166338.36          kanal.přípojka dešť.

235  757775.96  1166339.28          kanal.přípojka splašk.

236  757773.77  1166339.89          kanal.přípojka dešť.

237  757776.64  1166324.28          kanal.přípojka dešť.

238  757778.48  1166324.43          kanal.přípojka splašk.

239  757756.58  1166322.28          kanal.přípojka splašk.

240  757754.78  1166322.92          kanal.přípojka dešť.

241  757761.41  1166311.35          kanal.přípojka dešť.

242  757763.76  1166311.25          kanal.přípojka splašk.

244  757749.59  1166298.22          kanal.přípojka splašk.

245  757747.05  1166297.43          kanal.přípojka dešť.

246  757735.98  1166303.34          kanal.přípojka splašk.

247  757734.11  1166303.74          kanal.přípojka dešť.

249  757734.15  1166283.67          kanal.přípojka splašk.

250  757732.91  1166283.83          kanal.přípojka dešť.

251  757716.19  1166285.08          kanal.přípojka splašk.

252  757714.40  1166284.75          kanal.přípojka dešť.

253  757718.26  1166269.27          kanal.přípojka splašk.

254  757716.61  1166269.36          kanal.přípojka dešť.

255  757704.01  1166257.49          kanal.přípojka dešť.

256  757703.02  1166255.45          kanal.přípojka splašk.

257  757694.09  1166265.89          kanal.přípojka dešť.

258  757692.89  1166262.34          kanal.přípojka splašk.

261  757669.23  1166257.34          kanal.přípojka dešť.

262  757669.11  1166255.51          kanal.přípojka splašk.

444  757548.15  1166174.75          kanal.přípojka pro vpusť 1920

445  757559.31  1166176.16          kanal.přípojka pro vpusť 2122

446  757602.98  1166185.33          kanal.přípojka pro vpusť 23

447  757657.09  1166188.42          kanal.přípojka pro vpusť 50

448  757662.87  1166163.07          kanal.přípojka pro vpusť 49

449  757671.70  1166123.66          kanal.přípojka pro vpusť 48

450  757678.64  1166088.89          kanal.přípojka pro vpusť 47

451  757695.79  1166006.18          kanal.přípojka pro vpusť 46

452  757701.13  1165982.08          kanal.přípojka pro vpusť 45

507  757770.31  1166327.63          kanal.přípojka pro vpusť 16

508  757751.76  1166311.65          kanal.přípojka pro vpusť 15

509  757733.48  1166293.50          kanal.přípojka pro vpusť 14

510  757696.27  1166259.05          kanal.přípojka pro vpusť 13

549  757775.02  1166041.98          kanal.přípojka pro vpusť 1

550  757764.12  1166065.33          kanal.přípojka pro vpusť 2

551  757753.86  1166087.30          kanal.přípojka pro vpusť 3

552  757742.29  1166112.39          kanal.přípojka pro vpusť 4

553  757735.91  1166144.84          kanal.přípojka pro vpusť 39

555  757718.37  1166165.79          kanal.přípojka pro vpusť 5

566  757707.87  1166209.93          kanal.přípojka pro vpusť 27 28

567  757710.98  1166209.72          kanal.přípojka pro vpusť 26

568  757769.66  1166224.75          kanal.přípojka pro vpusť 29

569  757770.14  1166225.46          kanal.přípojka pro vpusť 30

570  757832.15  1166236.64          kanal.přípojka pro vpusť 31

571  757828.35  1166286.65          kanal.přípojka pro vpusť 32

572  757820.68  1166327.31          kanal.přípojka pro vpusť 33

573  757805.34  1166350.59          kanal.přípojka pro vpusť 34

760  757882.63  1166087.66          kanal.přípojka splašk.

761  757881.70  1166088.87          kanal.přípojka dešť.

764  757859.75  1166084.05          kanal.přípojka splašk.

765  757858.81  1166083.73          kanal.přípojka dešť.

768  757844.94  1166095.20          kanal.přípojka splašk.

769  757843.39  1166096.15          kanal.přípojka dešť.

770  757840.34  1166088.81          kanal.přípojka pro vpusť37

771  757839.22  1166089.46          kanal.přípojka pro vpusť38

774  757834.69  1166080.37          kanal.přípojka splašk.

775  757833.50  1166081.51          kanal.přípojka dešť.

778  757821.76  1166090.97          kanal.přípojka splašk.

779  757820.29  1166092.52          kanal.přípojka dešť.

782  757809.96  1166076.16          kanal.přípojka splašk.

783  757808.94  1166077.67          kanal.přípojka dešť.

786  757795.87  1166087.58          kanal.přípojka splašk.

787  757794.60  1166088.52          kanal.přípojka dešť.

790  757784.94  1166072.58          kanal.přípojka splašk.

791  757783.74  1166073.44          kanal.přípojka dešť.

794  757772.25  1166083.60          kanal.přípojka splašk.

795  757770.73  1166084.36          kanal.přípojka dešť.

798  757765.28  1166077.45          kanal.přípojka pro vpusť

813  757719.46  1166219.37          kanal.přípojka dešť.

814  757721.95  1166217.78          kanal.přípojka splašk.

815  757726.17  1166205.97          kanal.přípojka splašk.

816  757724.22  1166205.09          kanal.přípojka dešť.

817  757746.74  1166210.61          kanal.přípojka dešť.

818  757747.79  1166211.68          kanal.přípojka splašk.

819  757743.85  1166224.53          kanal.přípojka splašk.

820  757742.17  1166225.01          kanal.přípojka dešť.

821  757760.75  1166229.72          kanal.přípojka dešť.

822  757763.35  1166229.20          kanal.přípojka splašk.

823  757767.46  1166216.34          kanal.přípojka splašk.

824  757765.16  1166215.42          kanal.přípojka dešť.

825  757781.35  1166234.62          kanal.přípojka dešť.

826  757782.44  1166233.68          kanal.přípojka splašk.

827  757790.92  1166221.46          kanal.přípojka splašk.

828  757789.55  1166220.63          kanal.přípojka dešť.

836  757811.89  1166224.77          kanal.přípojka dešť.

837  757812.75  1166225.06          kanal.přípojka splašk.

838  757809.83  1166239.51          kanal.přípojka dešť.

839  757811.00  1166238.52          kanal.přípojka splašk.

840  757833.70  1166228.80          kanal.přípojka splašk.

841  757832.35  1166227.64          kanal.přípojka dešť.

850  757858.07  1166231.65          kanal.přípojka splašk.

851  757856.54  1166231.34          kanal.přípojka dešť.

854  757823.38  1166270.04          kanal.přípojka splašk.

855  757824.60  1166270.94          kanal.přípojka dešť.

856  757818.13  1166299.65          kanal.přípojka dešť.

857  757818.18  1166298.79          kanal.přípojka splašk.

858  757830.86  1166301.96          kanal.přípojka splašk.

859  757832.50  1166303.69          kanal.přípojka dešť.

877  757864.54  1166172.74          kanal.přípojka dešť.

878  757866.01  1166171.84          kanal.přípojka splašk.

883  757863.56  1166142.23          kanal.přípojka dešť.

884  757864.84  1166141.21          kanal.přípojka splašk.

888  757869.24  1166114.26          kanal.přípojka splašk.

889  757868.09  1166113.10          kanal.přípojka dešť.

893  757845.39  1166168.23          kanal.přípojka splašk.

894  757844.13  1166169.37          kanal.přípojka dešť.

897  757839.22  1166154.12          kanal.přípojka splašk.

898  757837.69  1166155.21          kanal.přípojka dešť.

899  757821.87  1166165.69          kanal.přípojka dešť.

900  757822.91  1166164.59          kanal.přípojka splašk.

905  757818.94  1166150.99          kanal.přípojka splašk.

906  757817.54  1166151.49          kanal.přípojka dešť.

910  757800.60  1166162.22          kanal.přípojka dešť.

911  757805.09  1166156.65          kanal.přípojka pro vpusť42

912  757804.97  1166155.88          kanal.přípojka pro vpusť41

915  757797.34  1166147.26          kanal.přípojka splašk.

916  757795.63  1166148.15          kanal.přípojka dešť.

920  757779.25  1166158.47          kanal.přípojka dešť.

923  757775.08  1166143.66          kanal.přípojka

924  757773.46  1166144.56          kanal.přípojka

927  757757.47  1166155.59          kanal.přípojka dešť.

930  757750.18  1166139.35          kanal.přípojka splašk.

931  757748.85  1166140.58          kanal.přípojka dešť.

935  757740.21  1166152.83          kanal.přípojka dešť.

971  757829.42  1166009.21          kanal.přípojka

972  757831.42  1166010.71          kanal.přípojka splašk.

980  757851.97  1166010.05          kanal.přípojka dešť.

981  757853.57  1166011.21          kanal.přípojka splašk.

982  757876.85  1166011.75          kanal.přípojka dešť.

983  757878.54  1166012.89          kanal.přípojka splašk.

998  757896.73  1166005.79          kanal.přípojka pro vpusť

999  757863.95  1166003.75          kanal.přípojka pro vpusť

1100  757457.99  1166159.84  389.65  kan. šachta

1101  757457.86  1166159.73  388.15  kanalizace

1102  757503.49  1166167.10  390.09  kan. šachta

1103  757503.33  1166167.26  388.34  kanalizace kanal.přípojka

1104  757536.16  1166171.91  390.34  vpust

1105  757537.34  1166166.61  390.38  vpust

1109  757546.62  1166175.23  388.61  kanalizace

1110  757551.94  1166171.92  388.62  kanalizace

1111  757551.64  1166173.81  388.08  kanalizace dno

1113  757551.72  1166174.56  389.04  kanalizace ODTOK

1114  757541.94  1166210.89  388.84  kanalizace dno

1115  757542.45  1166217.36  388.64  kanalizace výusť

1118  757532.64  1166229.20  388.16  kanalizace dno

1119  757533.75  1166228.62  390.12  podezdívka

1120  757532.31  1166228.28  390.12  podezdívka

1121  757531.93  1166229.81  390.13  podezdívka

1122  757533.33  1166230.20  390.09  podezdívka

1123  757533.43  1166229.81  390.09  podezdívka

1124  757494.36  1166220.16  387.88  kanalizace

1125  757494.48  1166220.42  388.96  kan. šachta

1126  757461.66  1166191.29  389.12  kan. šachta

1127  757461.66  1166191.05  387.74  kanalizace

1128  757429.74  1166167.13  388.91  kan. šachta

1129  757429.71  1166166.92  387.60  kanalizace

1136  757614.22  1166189.42  391.41  vpust

1137  757604.57  1166181.68  391.27  vpust

1140  757559.85  1166177.27  390.68  vpust

1141  757585.76  1166179.99  388.97  kanalizace kanal.přípojka

1142  757584.36  1166181.24  389.30  kanalizace kanal.přípojka

1143  757630.88  1166191.61  389.68  kanalizace kanal.přípojka

1144  757631.91  1166190.48  389.41  kanalizace kanal.přípojka

1145  757654.62  1166195.44  389.62  kanalizace kanal.přípojka

1146  757655.43  1166197.07  390.09  kanalizace kanal.přípojka

1148  757670.97  1166200.79  390.58  kanalizace

1153  757664.92  1166155.58  390.41  kanalizace kanal.přípojka

1154  757663.68  1166154.32  390.11  kanalizace kanal.přípojka

1155  757667.97  1166120.91  392.60  vpust

1158  757675.15  1166107.44  390.68  kanalizace kanal.přípojka

1159  757673.75  1166106.21  390.30  kanalizace kanal.přípojka

1160  757675.29  1166087.00  392.90  vpust

1163  757685.55  1166058.33  390.93  kanalizace kanal.přípojka

1164  757684.35  1166057.31  390.51  kanalizace kanal.přípojka

1167  757693.99  1166011.69  390.72  kanalizace kanal.přípojka

1168  757695.21  1166013.05  391.12  kanalizace kanal.přípojka

1217  757817.47  1166361.17          kanal.přípojka splašk.

1218  757815.49  1166361.61          kanal.přípojka dešť.

1221  757814.74  1166376.64          kanal.přípojka dešť.

1222  757813.53  1166378.64          kanal.přípojka splašk.

1224  757794.14  1166359.42          kanal.přípojka dešť.

1225  757795.80  1166359.31          kanal.přípojka dešť.

1227  757720.21  1166145.93          kanal.přípojka dešť.

1228  757720.39  1166144.24          kanal.přípojka splašk.

1231  757732.19  1166120.14          kanal.přípojka dešť.

1232  757731.42  1166118.71          kanal.přípojka splašk.

1233  757742.85  1166096.42          kanal.přípojka dešť.

1234  757743.09  1166095.50          kanal.přípojka splašk.

1235  757755.03  1166067.04          kanal.přípojka splašk.

1236  757754.70  1166067.72          kanal.přípojka dešť.

1237  757764.14  1166049.94          kanal.přípojka dešť.

1238  757763.51  1166048.49          kanal.přípojka splašk.

1239  757775.53  1166023.12          kanal.přípojka splašk.

1240  757775.39  1166023.71          kanal.přípojka dešť.

1241  757788.14  1166027.20          kanal.přípojka splašk.

1242  757789.41  1166028.79          kanal.přípojka dešť.

1243  757692.23  1165987.97          kanal.přípojka splašk.

1244  757693.35  1165989.73          kanal.přípojka dešť.

1245  757687.40  1166011.36          kanal.přípojka splašk.

1246  757687.40  1166012.04          kanal.přípojka dešť.

1247  757702.00  1166013.74          kanal.přípojka dešť.

1248  757700.54  1166012.51          kanal.přípojka splašk.

1249  757698.23  1166032.40          kanal.přípojka splašk.

1250  757697.38  1166034.80          kanal.přípojka dešť.

1251  757684.26  1166032.36          kanal.přípojka dešť.

1252  757683.86  1166029.96          kanal.přípojka splašk.

1253  757678.20  1166055.00          kanal.přípojka

1254  757678.15  1166055.63          kanal.přípojka

1257  757672.89  1166080.64          kanal.přípojka splašk.

1258  757673.73  1166081.95          kanal.přípojka dešť.

1259  757686.22  1166085.64          kanal.přípojka dešť.

1260  757685.62  1166083.72          kanal.přípojka splašk.

1261  757667.63  1166105.07          kanal.přípojka splašk.

1262  757668.78  1166105.92          kanal.přípojka dešť.

1263  757682.58  1166107.60          kanal.přípojka splašk.

1264  757681.53  1166108.87          kanal.přípojka dešť.

1265  757663.02  1166126.75          kanal.přípojka splašk.

1266  757664.45  1166128.42          kanal.přípojka dešť.

1267  757677.18  1166132.52          kanal.přípojka dešť.

1268  757676.09  1166130.25          kanal.přípojka splašk.

1269  757699.19  1166207.72  391.72  kanalizace

1270  757698.69  1166205.36  390.65  kanalizace

1273  757710.38  1166211.41  393.74  vpust

1274  757712.48  1166206.22  393.81  vpust

1277  757745.89  1166217.59  392.49  kanalizace kanal.přípojka

1278  757744.22  1166218.67  393.13  kanalizace kanal.přípojka

1279  757771.56  1166221.27  395.88  vpust

1280  757770.48  1166226.65  395.89  vpust

1283  757789.24  1166228.54  394.30  kanalizace kanal.přípojka

1284  757787.44  1166229.37  394.83  kanalizace kanal.přípojka

1287  757812.09  1166232.00  395.27  kanalizace kanal.přípojka

1288  757810.76  1166233.13  395.55  kanalizace kanal.přípojka

1292  757854.94  1166239.76  396.66  kanalizace kanal.přípojka

1293  757856.78  1166238.06  396.21  kanalizace kanal.přípojka

1294  757867.58  1166241.21  397.25  kanalizace dno

1295  757701.06  1166193.56  393.54  vpust

1298  757714.08  1166175.77  391.89  kanalizace

1299  757713.02  1166174.22  390.95  kanalizace

1300  757714.66  1166164.05  393.91  vpust

1303  757727.56  1166135.91  394.25  vpust

1304  757728.44  1166144.12  392.29  kanalizace

1305  757727.62  1166142.61  391.73  kanalizace

1306  757739.12  1166110.91  394.55  vpust

1309  757743.86  1166110.28  392.68  kanalizace

1310  757743.04  1166108.87  392.14  kanalizace

1311  757772.19  1166151.02  394.05  kanalizace kanal.přípojka

1312  757773.84  1166149.94  393.82  kanalizace kanal.přípojka

1313  757816.28  1166158.09  396.01  kanalizace kanal.přípojka

1314  757817.63  1166157.18  395.74  kanalizace kanal.přípojka

1315  757865.46  1166166.10  398.26  kanalizace kanal.přípojka

1316  757866.85  1166165.01  397.86  kanalizace kanal.přípojka

1317  757877.96  1166168.05  398.70  kanalizace ROURA

1320  757858.69  1166140.55  397.35  kanalizace kanal.přípojka

1321  757857.15  1166141.23  397.68  kanalizace kanal.přípojka

1326  757864.84  1166092.90  397.38  kanalizace

1327  757865.89  1166091.92  397.00  kanalizace

1328  757881.30  1166095.45  398.19  kanalizace dešť. kanal.přípojka

1329  757882.14  1166094.36  397.86  kanalizace dešť. kanal.přípojka

1336  757845.57  1166088.57  396.07  kanalizace kanal.přípojka

1337  757844.38  1166089.78  396.53  kanalizace kanal.přípojka

1340  757796.77  1166080.79  394.62  kanalizace kanal.přípojka

1341  757795.87  1166081.96  395.12  kanalizace kanal.přípojka

1342  757771.48  1166040.45  395.44  vpust

1343  757760.75  1166063.86  395.12  vpust

1344  757750.61  1166085.94  394.84  vpust

1345  757758.66  1166074.81  392.76  kanalizace

1346  757759.58  1166076.09  393.18  kanalizace

1351  757776.41  1166040.50  393.55  kanalizace

1352  757775.60  1166038.99  393.05  kanalizace

1484  757702.54  1165972.27  390.94  kanalizace dno

1485  757704.44  1165970.81  391.28  kanalizace

1486  757698.16  1165980.07  392.92  vpust

1487  757711.62  1165977.52  393.22  vpust

1488  757712.90  1165971.12  393.20  vpust

1493  757723.68  1165986.33          kanal.přípojka desky

1494  757724.46  1165986.27          kanal.přípojka splašk.

1495  757724.00  1165975.20  391.69  kanalizace

1496  757723.99  1165976.62  391.30  kanalizace

1497  757747.04  1165994.01          kanal.přípojka desky

1498  757747.65  1165994.14          kanal.přípojka splašk.

1502  757770.52  1165989.25  394.56  vpust

1503  757765.27  1165995.89  394.46  vpust

1504  757758.04  1165987.60  392.22  kanalizace

1505  757770.17  1165993.47  392.35  kanalizace

1509  757792.47  1166000.36  393.55  kanalizace

1510  757792.30  1166005.26  393.89  kanalizace

1511  757792.13  1166001.99  393.24  kanalizace

1516  757830.02  1166002.54  395.23  kanalizace kanal.přípojka

1517  757831.19  1166003.75  394.91  kanalizace kanal.přípojka

1519  757877.15  1166005.05  397.23  kanalizace kanal.přípojka

1520  757878.33  1166006.46  396.79  kanalizace kanal.přípojka

1524  757911.26  1166007.14  398.68  kanalizace

1525  757910.68  1166008.37  397.96  kanalizace KONC

1530  757689.38  1166218.97  393.20  vpust

1531  757694.40  1166221.20  393.19  vpust

1532  757684.36  1166229.82  393.14  vpust

1533  757689.42  1166232.08  393.19  vpust

1538  757681.59  1166243.24  390.85  kanalizace

1539  757682.07  1166245.52  391.35  kanalizace

1540  757675.01  1166258.09  390.94  kanalizace

1543  757698.77  1166255.91  393.52  vpust

1544  757695.18  1166260.02  393.53  vpust

1547  757712.10  1166274.13  392.27  kanalizace kanal.přípojka

1548  757714.40  1166274.33  391.71  kanalizace kanal.přípojka

1549  757769.97  1166087.03          kanal.přípojka dešť.

1550  757771.52  1166087.23          kanal.přípojka splašk.

1552  757793.94  1166090.57          kanal.přípojka dešť.

1553  757794.96  1166090.71          kanal.přípojka splašk.

1555  757819.73  1166095.01          kanal.přípojka dešť.

1556  757820.81  1166094.85          kanal.přípojka splašk.

1558  757842.91  1166098.50          kanal.přípojka dešť.

1559  757844.32  1166099.00          kanal.přípojka splašk.

1561  757736.12  1166290.65  394.26  vpust

1564  757742.62  1166302.42  392.50  kanalizace kanal.přípojka

1565  757744.73  1166302.61  392.06  kanalizace kanal.přípojka

1566  757831.33  1166244.33  397.81  vpust

1570  757824.36  1166285.41  396.74  vpust

1573  757816.91  1166325.85  395.64  vpust

1576  757804.27  1166346.37  394.64  vpust

1579  757804.94  1166362.33  394.75  vpust

1580  757808.60  1166358.16  394.76  vpust

1582  757752.19  1166313.09  394.41  vpust

1583  757772.85  1166324.82  394.52  vpust

1586  757772.36  1166329.87  392.64  kanalizace kanal.přípojka

1587  757774.16  1166329.43  392.28  kanalizace kanal.přípojka

1588  757800.31  1166356.23  392.75  kanalizace

1589  757800.19  1166353.97  392.40  kanalizace kanal.přípojka

1590  757814.64  1166341.56  393.28  kanalizace

1591  757813.36  1166340.56  392.86  kanalizace

1592  757820.44  1166323.56  393.38  kanalizace kanal.přípojka

1593  757821.85  1166324.15  393.79  kanalizace kanal.přípojka

1594  757826.52  1166289.03  394.37  kanalizace

1595  757831.51  1166268.92  395.34  kanalizace kanal.přípojka

1596  757830.30  1166267.29  394.92  kanalizace kanal.přípojka

1597  757819.22  1166371.94  392.54  kanalizace kanal.přípojka

1598  757664.91  1166284.49  389.81  kanalizace dno

1599  757653.78  1166291.47  389.41  kanalizace

1600  757626.53  1166268.47  389.02  kanalizace

1601  757601.57  1166242.21  388.91  kanalizace

1602  757588.91  1166243.94  388.87  kanalizace dno výusť

1603  757829.34  1166010.91          kanal.přípojka desky

1604  757831.26  1166011.46          kanal.přípojka splašk.

1607  757853.16  1166013.88          kanal.přípojka splašk.

1608  757851.77  1166013.17          kanal.přípojka dešť.

1609  757876.64  1166013.69          kanal.přípojka dešť.

1610  757878.51  1166014.33          kanal.přípojka splašk.

1613  757904.43  1166014.60          kanal.přípojka splašk.

1614  757903.47  1166014.66          kanal.přípojka dešť.

1634  757824.35  1166378.65  392.91  kanalizace

1636  757855.68  1166407.79  393.08  kanalizace

1640  757827.82  1166290.13  394.67  kanalizace dno

1652  757871.33  1166241.72  397.44  kanalizace dno

1655  757805.51  1166152.71  397.46  vpust

1656  757805.85  1166157.33  397.50  vpust

1658  757735.31  1166145.87  394.50  vpust

1659  757736.75  1166141.56  394.54  vpust

1660  757770.38  1166074.05  395.59  vpust

1661  757768.93  1166078.37  395.54  vpust

1662  757839.68  1166089.94  398.10  vpust

1663  757841.12  1166085.61  398.12  vpust

1664  757861.64  1166098.13  399.12  vpust

1665  757857.27  1166126.38  399.32  vpust

1672  757692.80  1166005.15  393.00  vpust

1673  757690.11  1166057.00  393.44  kanal.přípojka splašk.

1674  757691.06  1166058.85  393.25  kanal.přípojka dešť.

1675  757671.45  1166206.27          kanal.přípojka splašk.

1896  757857.00  1166238.22  398.61  kan. šachta

1897  757855.08  1166239.84  398.53  kan. šachta

1905  757830.19  1166267.03  397.28  kan. šachta

1906  757831.50  1166268.62  397.28  kan. šachta

1907  757826.71  1166289.08  396.71  kan. šachta

1908  757827.96  1166290.17  396.71  kan. šachta

1911  757821.77  1166324.11  395.79  kan. šachta

1912  757820.35  1166323.57  395.77  kan. šachta

1913  757813.38  1166340.75  395.06  kan. šachta

1914  757814.69  1166341.72  395.10  kan. šachta

1915  757800.32  1166353.92  394.79  kan. šachta

1916  757800.27  1166356.27  394.78  kan. šachta

1923  757819.49  1166371.89  394.94  kan. šachta

1924  757824.27  1166378.78  394.96  kan. šachta

1925  757855.90  1166407.70  394.87  kan. šachta

1945  757864.25  1166412.52  393.69  kanalizace dno 150PVC

1946  757864.54  1166412.77  393.68  kanalizace dno 150PVC

1949  757862.58  1166413.98  393.38  kanalizace dno ODTOK

1985  757812.06  1166231.86  397.53  kan. šachta

1986  757810.71  1166233.24  397.45  kan. šachta

1989  757787.59  1166229.61  396.62  kan. šachta

1990  757789.19  1166228.61  396.70  kan. šachta

1995  757745.90  1166217.37  394.94  kan. šachta

1996  757744.11  1166218.78  394.88  kan. šachta

1999  757699.06  1166207.54  393.50  kan. šachta

2000  757698.84  1166205.29  393.49  kan. šachta

2006  757681.45  1166243.07  393.33  kan. šachta

2007  757681.83  1166245.37  393.35  kan. šachta

2008  757675.08  1166258.17  393.49  kan. šachta

2009  757675.75  1166260.44  393.47  kan. šachta

2012  757714.30  1166274.40  394.03  kan. šachta

2013  757712.19  1166274.34  393.97  kan. šachta

2018  757744.72  1166302.75  394.42  kan. šachta

2019  757742.48  1166302.46  394.38  kan. šachta

2023  757774.06  1166329.47  394.61  kan. šachta

2024  757772.29  1166329.84  394.58  kan. šachta

2030  757146.78  1166022.85  383.64  kanalizace dno

2031  757146.99  1166022.78  388.59  kan. šachta

2032  757150.15  1166027.12  385.33  kanalizace dno

2033  757150.06  1166027.30  388.69  kan. šachta

2034  757218.52  1166043.75  389.13  kan. šachta

2035  757197.62  1166018.72  385.59  kanalizace

2036  757197.61  1166018.53  389.25  kan. šachta

2037  757218.56  1166043.92  385.89  kanalizace

2038  757242.85  1166044.66  387.14  kanalizace dno

2039  757242.67  1166045.04  387.40  kanalizace

2040  757241.11  1166059.57  387.43  kanalizace

2041  757242.83  1166044.51  388.93  kan. šachta

2042  757239.40  1166063.85  386.03  kanalizace

2048  757240.97  1166059.64  388.78  kan. šachta

2049  757239.28  1166063.93  388.65  kan. šachta

2051  757255.25  1166070.22  387.46  kanalizace

2052  757255.64  1166077.68  387.56  kanalizace splašk.300

2053  757255.28  1166078.51  386.76  kanalizace dešť. 500

2056  757255.29  1166078.42  388.60  kan. šachta

2057  757255.88  1166077.60  388.60  kan. šachta

2058  757255.43  1166070.18  388.70  kan. šachta

2059  757293.52  1166102.16  387.68  kanalizace

2060  757293.18  1166103.08  386.90  kanalizace

2062  757293.06  1166103.01  388.60  kan. šachta

2063  757293.59  1166102.21  388.60  kan. šachta

2064  757334.54  1166118.41  387.83  kanalizace

2065  757334.22  1166119.27  387.12  kanalizace

2067  757334.61  1166118.26  388.72  kan. šachta

2068  757334.16  1166119.33  388.69  kan. šachta

2069  757368.99  1166134.43  387.90  kanalizace

2070  757368.75  1166135.21  387.26  kanalizace

2072  757368.98  1166134.39  388.82  kan. šachta

2073  757368.64  1166135.18  388.81  kan. šachta

2074  757408.26  1166153.49  387.47  kanalizace

2075  757408.58  1166152.73  387.95  kanalizace

2084  757456.73  1166173.90          kanal.přípojka

2087  757408.19  1166153.56  389.10  kan. šachta

2088  757408.60  1166152.56  389.09  kan. šachta

2089  757409.65  1166152.28  389.03  podzemní objekt

2090  757408.65  1166154.47  389.02  podzemní objekt

2091  757407.19  1166153.88  389.02  podzemní objekt

2092  757368.83  1166136.27  388.67  podzemní objekt

2093  757369.77  1166134.08  388.70  podzemní objekt

2094  757368.17  1166133.36  388.73  podzemní objekt

2098  757332.81  1166119.83  388.65  podzemní objekt

2099  757334.31  1166120.35  388.65  podzemní objekt

2100  757334.83  1166119.15  388.63  podzemní objekt

2103  757546.54  1166175.48  390.45  kan. šachta

2104  757551.43  1166173.76  390.53  kan. šachta

2105  757551.95  1166171.68  390.55  kan. šachta

2106  757541.93  1166210.88  390.07  kan. šachta

2158  757584.39  1166181.18  391.02  kan. šachta

2159  757585.82  1166179.93  391.05  kan. šachta

2163  757632.02  1166190.30  391.66  kan. šachta

2164  757631.10  1166191.40  391.64  kan. šachta

2168  757654.60  1166195.29  392.15  kan. šachta

2169  757655.44  1166197.31  392.17  kan. šachta

2170  757671.16  1166200.73  392.62  kan. šachta

2180  757665.25  1166284.72  392.99  kan. šachta

2181  757653.47  1166291.92  392.53  kan. šachta

2182  757626.63  1166268.29  392.19  kan. šachta

2183  757601.78  1166241.92  391.10  kan. šachta

2201  757714.20  1166175.79  393.87  kan. šachta

2202  757713.23  1166174.20  393.85  kan. šachta

2204  757728.27  1166144.02  394.28  kan. šachta

2205  757727.42  1166142.46  394.26  kan. šachta

2217  757772.22  1166151.22  396.07  kan. šachta

2218  757773.94  1166150.14  396.17  kan. šachta

2225  757816.25  1166158.35  397.96  kan. šachta

2226  757817.64  1166157.33  398.04  kan. šachta

2233  757865.60  1166165.89  400.06  kan. šachta

2234  757867.07  1166164.91  400.14  kan. šachta

2243  757882.38  1166094.47  400.09  kan. šachta

2244  757881.45  1166095.54  400.04  kan. šachta

2245  757866.03  1166091.74  399.31  kan. šachta

2246  757865.06  1166092.84  399.28  kan. šachta

2251  757845.65  1166088.35  398.38  kan. šachta

2252  757844.53  1166089.64  398.33  kan. šachta

2258  757796.90  1166080.63  396.81  kan. šachta

2259  757795.91  1166081.87  396.76  kan. šachta

2267  757743.94  1166110.48  394.66  kan. šachta

2268  757743.00  1166109.06  394.65  kan. šachta

2271  757759.50  1166075.85  395.10  kan. šachta

2272  757758.60  1166074.71  395.06  kan. šachta

2280  757775.65  1166039.00  395.51  kan. šachta

2281  757776.61  1166040.38  395.52  kan. šachta

2284  757653.89  1166186.63  392.03  vpust

2287  757664.88  1166155.78  392.36  kan. šachta

2288  757663.53  1166154.38  392.33  kan. šachta

2295  757674.99  1166107.43  392.80  kan. šachta

2296  757673.59  1166106.22  392.78  kan. šachta

2307  757685.43  1166058.40  393.24  kan. šachta

2308  757684.22  1166057.25  393.22  kan. šachta

2313  757693.88  1166011.67  393.07  kan. šachta

2314  757695.36  1166013.10  393.12  kan. šachta

2322  757702.38  1165972.06  393.05  kan. šachta

2323  757704.37  1165970.51  393.07  kan. šachta

2326  757724.15  1165975.38  393.45  kan. šachta

2327  757723.87  1165976.72  393.46  kan. šachta

2330  757757.95  1165987.36  394.19  kan. šachta

2333  757770.00  1165993.57  394.68  kan. šachta

2334  757792.55  1166000.60  396.09  kan. šachta

2335  757792.19  1166001.74  396.17  kan. šachta

2336  757792.48  1166005.42  396.15  kan. šachta

2340  757810.06  1166007.68  396.30  vpust

2341  757811.07  1165997.74  396.32  vpust

2342  757830.02  1166002.24  397.17  kan. šachta

2343  757831.42  1166003.72  397.28  kan. šachta

2349  757877.25  1166004.91  399.10  kan. šachta

2350  757878.42  1166006.23  399.17  kan. šachta

2358  757910.75  1166008.52  400.54  kan. šachta

2359  757911.31  1166007.30  400.57  kan. šachta

2360  757882.78  1166168.71  398.88  kanalizace ODTOK

2361  757675.75  1166260.44  389.64  kanalizace dno

2430  757857.00  1166141.38  399.45  kan. šachta

2431  757858.56  1166140.75  399.47  kan. Šachta

vodovod:

36  757654.13  1166193.66  390.64  vodovod šoupě

37  757653.86  1166193.57  390.64  vodovod TKUS

38  757653.91  1166193.35  390.61  vodovod šoupě

39  757653.60  1166193.54  390.65  vodovod šoupě

40  757633.06  1166189.46  390.27  vodovod vodovod.přípojka

41  757633.01  1166189.62  390.21  vodovod.přípojka  šoupě

42  757631.79  1166196.54  390.04  vodovod.přípojka

43  757610.37  1166184.25  390.04  vodovod vodovod.přípojka

44  757610.26  1166184.41  389.99  vodovod.přípojka  šoupě

45  757608.80  1166191.42  389.94  vodovod.přípojka

46  757587.45  1166178.95  389.40  vodovod vodovod.přípojka

47  757587.29  1166179.08  389.29  vodovod.přípojka  šoupě

48  757585.33  1166187.11  389.45  vodovod.přípojka

49  757573.72  1166175.67  389.30  vodovod 160

50  757567.76  1166174.61  389.33  vodovod vodovod.přípojka

51  757567.74  1166174.82  389.30  vodovod.přípojka  šoupě

52  757565.79  1166182.46  389.37  vodovod.přípojka

53  757558.47  1166172.59  389.29  vodovod

54  757555.42  1166171.37  389.36  vodovod

55  757550.25  1166170.24  389.28  vodovod KOLENO

56  757545.61  1166173.47  389.33  vodovod KOLENO 45

57  757545.20  1166173.47  389.37  vodovod TKUS

58  757545.25  1166173.27  389.35  vodovod šoupě

59  757545.24  1166173.02  389.34  vodovod hydrant

60  757530.65  1166170.94  388.96  vodovod vodovod.přípojka

61  757530.56  1166171.09  388.94  vodovod.přípojka  šoupě

62  757530.48  1166178.99          vodovod.přípojka

63  757503.91  1166173.25          vodovod.přípojka

64  757504.56  1166166.33  388.62  vodovod.přípojka  šoupě

65  757504.62  1166166.09  388.69  vodovod.přípojka   vodovod

66  757654.24  1166191.61  390.61  vodovod

67  757657.89  1166175.09  390.48  vodovod vodovod.přípojka

68  757658.02  1166175.18  390.44  vodovod.přípojka  šoupě

69  757666.44  1166176.64  391.18  vodovod.přípojka

70  757658.07  1166174.44  390.52  vodovod vodovod.přípojka

71  757657.82  1166174.36  390.46  vodovod.přípojka  šoupě

72  757653.74  1166173.68  390.63  vodovod.přípojka

73  757662.22  1166153.49  390.89  vodovod vodovod.přípojka

74  757662.11  1166153.37  390.85  vodovod.přípojka  šoupě

75  757658.50  1166152.69  390.94  vodovod.přípojka

76  757662.47  1166152.93  390.85  vodovod vodovod.přípojka

77  757662.57  1166152.95  390.85  vodovod.přípojka  šoupě

78  757669.95  1166154.35  390.88  vodovod.přípojka

79  757668.09  1166127.63  391.17  vodovod vodovod.přípojka

80  757668.22  1166127.72  391.10  vodovod.přípojka  šoupě

81  757675.10  1166129.20  391.33  vodovod.přípojka

82  757668.24  1166127.03  391.16  vodovod vodovod.přípojka

83  757668.06  1166127.00  391.09  vodovod.přípojka  šoupě

84  757664.19  1166126.07  391.15  vodovod.přípojka

85  757672.61  1166104.93  391.29  vodovod vodovod.přípojka

86  757672.46  1166104.85  391.29  vodovod.přípojka  šoupě

87  757668.65  1166104.31  391.23  vodovod.přípojka

88  757672.72  1166104.75  391.29  vodovod vodovod.přípojka

89  757672.97  1166104.73  391.23  vodovod.přípojka  šoupě

90  757681.58  1166106.13  391.37  vodovod.přípojka

91  757677.83  1166081.17  391.48  vodovod vodovod.přípojka

92  757678.04  1166081.23  391.43  vodovod.přípojka  šoupě

93  757685.17  1166082.29  391.74  vodovod.přípojka

94  757678.01  1166080.39  391.52  vodovod vodovod.přípojka

95  757677.79  1166080.36  391.48  vodovod.přípojka  šoupě

96  757674.29  1166079.83  391.47  vodovod.přípojka

97  757680.44  1166069.12  391.58  vodovod šoupě

98  757680.46  1166068.85  391.60  vodovod TKUS

99  757680.53  1166068.45  391.58  vodovod TKUS

100  757680.58  1166068.16  391.57  vodovod šoupě

101  757680.32  1166068.39  391.57  vodovod šoupě

102  757680.10  1166068.36  391.55  vodovod hydrant

103  757680.24  1166068.72  391.57  vodovod šoupě

104  757675.98  1166067.80  391.26  vodovod

105  757657.86  1166063.68  390.83  vodovod

106  757643.06  1166060.31  390.54  vodovod

107  757615.37  1166053.70  390.23  vodovod

108  757567.80  1166041.36  389.82  vodovod

109  757556.58  1166037.58  389.60  vodovod

110  757553.87  1166036.92  389.73  vodovod TKUS

111  757553.79  1166037.20  389.75  vodovod šoupě

112  757553.79  1166037.40  389.74  vodovod hydrant

113  757553.58  1166036.86  389.79  vodovod šoupě

152  757655.66  1166194.03  390.71  vodovod 160

153  757657.39  1166194.44  390.77  vodovod vodovod.přípojka  32

154  757657.31  1166194.59  390.76  vodovod.přípojka  šoupě

155  757656.00  1166203.13  390.68  vodovod.přípojka

156  757662.52  1166195.68  390.87  vodovod TRASA160

157  757674.74  1166198.32  391.36  vodovod vodovod.přípojka

158  757674.66  1166198.51  391.37  vodovod.přípojka  šoupě

159  757672.89  1166207.10  391.09  vodovod.přípojka

160  757684.71  1166200.55  391.42  vodovod

161  757697.34  1166203.77  391.54  vodovod šoupě

162  757697.61  1166203.85  391.54  vodovod TKUS

163  757697.78  1166203.40  391.57  vodovod šoupě

164  757722.59  1166150.39  392.50  vodovod TRASA110

165  757726.76  1166141.14  392.72  vodovod šoupě

166  757726.96  1166140.87  392.71  vodovod TKUS

167  757727.10  1166140.93  392.78  vodovod šoupě

168  757727.08  1166140.51  392.73  vodovod TKUS

169  757726.86  1166140.40  392.73  vodovod šoupě

170  757726.66  1166140.35  392.72  vodovod hydrant

171  757727.17  1166140.33  392.77  vodovod šoupě

172  757730.69  1166132.62  392.87  vodovod TRASA110

173  757735.33  1166122.63  393.01  vodovod TRASA110

174  757741.60  1166109.19  393.11  vodovod TRASA110

175  757748.26  1166094.59  393.41  vodovod TRASA110

176  757754.73  1166080.80  393.56  vodovod TRASA110

177  757757.97  1166073.68  393.77  vodovod šoupě

178  757758.11  1166073.41  393.75  vodovod TKUS

179  757758.42  1166073.52  393.83  vodovod šoupě

180  757758.21  1166073.15  393.81  vodovod šoupě

192  757681.85  1166238.69  391.47  vodovod

193  757680.93  1166240.44  391.41  vodovod šoupě

194  757680.74  1166240.74  391.38  vodovod

195  757680.52  1166240.62  391.38  vodovod šoupě

196  757680.39  1166240.56  391.38  vodovod hydrant

197  757680.55  1166241.05  391.37  vodovod TKUS

198  757680.85  1166241.23  391.38  vodovod šoupě

199  757682.88  1166242.71  391.24  vodovod 110

200  757699.66  1166258.41  392.41  vodovod 110

201  757700.93  1166259.60  392.48  vodovod vodovod.přípojka

203  757694.67  1166266.75  392.42  vodovod.přípojka

204  757702.16  1166260.76  392.47  vodovod vodovod.přípojka

205  757706.27  1166256.31  392.50  vodovod.přípojka

206  757714.36  1166272.77  392.79  vodovod 110

207  757715.59  1166274.02  392.80  vodovod vodovod.přípojka

208  757719.73  1166269.07  392.83  vodovod.přípojka

209  757721.90  1166280.01  392.81  vodovod vodovod.přípojka

210  757715.87  1166286.79  392.86  vodovod.přípojka

211  757728.81  1166286.63  392.86  vodovod 110

212  757731.16  1166288.87  392.83  vodovod vodovod.přípojka

213  757735.46  1166283.58  393.13  vodovod.přípojka

214  757737.56  1166294.72  392.94  vodovod 110

215  757741.72  1166298.63  393.00  vodovod vodovod.přípojka

216  757735.45  1166305.43  392.89  vodovod.přípojka

217  757746.30  1166302.82  393.05  vodovod vodovod.přípojka

218  757750.84  1166298.31  393.28  vodovod.přípojka

219  757754.03  1166309.88  393.06  vodovod 110

220  757760.84  1166316.05  393.01  vodovod vodovod.přípojka

221  757765.34  1166310.85  393.25  vodovod.přípojka

222  757761.91  1166316.99  393.00  vodovod vodovod.přípojka

223  757755.89  1166324.66  392.93  vodovod.přípojka

224  757768.61  1166322.96  392.91  vodovod 110

225  757775.66  1166329.30  392.96  vodovod vodovod.přípojka

226  757780.50  1166324.16  393.34  vodovod.přípojka

227  757780.72  1166333.94  393.03  vodovod vodovod.přípojka

228  757775.25  1166341.96  393.05  vodovod.přípojka

229  757786.22  1166339.17  393.14  vodovod 110

230  757789.60  1166342.49  393.17  vodovod vodovod.přípojka

231  757794.42  1166337.86  393.52  vodovod.přípojka

263  757747.56  1166095.82  393.35  šoupě vodovod.přípojka

264  757742.96  1166094.11  393.21  vodovod.přípojka

265  757736.40  1166119.72  392.99  šoupě vodovod.přípojka

266  757731.29  1166117.52  392.96  vodovod.přípojka

315  757681.00  1166066.09  391.62  vodovod

316  757683.13  1166056.17  391.68  vodovod vodovod.přípojka

317  757678.87  1166055.11  391.71  vodovod.přípojka

318  757683.20  1166055.53  391.65  vodovod vodovod.přípojka

319  757690.03  1166057.03  391.88  vodovod.přípojka

320  757686.75  1166038.88  391.66  vodovod

321  757688.84  1166029.70  391.58  vodovod vodovod.přípojka

322  757684.77  1166029.08  391.65  vodovod.přípojka

323  757689.05  1166028.50  391.56  vodovod vodovod.přípojka

324  757698.22  1166030.24  391.90  vodovod.přípojka

325  757691.97  1166014.16  391.85  vodovod 110

326  757692.84  1166011.22  391.84  vodovod vodovod.přípojka

327  757688.55  1166010.51  391.76  vodovod.přípojka

328  757693.02  1166010.58  391.87  vodovod vodovod.přípojka

329  757700.82  1166011.50  391.95  vodovod.přípojka

330  757694.83  1166001.30  391.86  vodovod 110

331  757698.79  1165983.83  392.08  vodovod 110

332  757701.09  1165973.08  391.93  vodovod TKUS

333  757701.16  1165972.63  391.91  vodovod šoupě

334  757701.21  1165972.42  391.90  vodovod hydrant

335  757763.86  1166061.35  394.03  vodovod 110

336  757769.18  1166050.44  394.01  vodovod

337  757775.07  1166037.47  394.17  vodovod

338  757780.79  1166024.87  394.21  vodovod

339  757785.94  1166013.51  394.45  vodovod

340  757790.55  1166002.85  394.44  vodovod šoupě

341  757790.70  1166002.57  394.44  vodovod TKUS

342  757790.96  1166002.68  394.46  vodovod šoupě

343  757790.47  1166002.46  394.43  vodovod šoupě

344  757785.34  1166000.44  394.32  vodovod

346  757774.11  1165996.67  393.84  vodovod

347  757767.57  1165994.63  393.58  vodovod

348  757757.11  1165990.85  393.27  vodovod

349  757748.33  1165987.72  393.04  vodovod

350  757735.50  1165982.96  392.35  vodovod

351  757728.38  1165979.62  392.05  vodovod

352  757723.32  1165977.94  391.63  vodovod

353  757702.86  1165973.54  391.86  vodovod

354  757701.34  1165973.21  391.92  vodovod

355  757761.39  1166074.12  393.84  vodovod

356  757776.59  1166076.62  394.88  vodovod

357  757796.25  1166079.49  395.19  vodovod

358  757821.10  1166083.32  395.57  vodovod

359  757843.79  1166087.19  396.37  vodovod

360  757851.73  1166088.59  397.16  vodovod

361  757760.14  1166068.85  393.88  vodovod.přípojka  šoupě

362  757755.70  1166066.97  393.82  vodovod.přípojka

363  757769.27  1166049.79  393.98  vodovod.přípojka  šoupě

364  757764.84  1166047.59  393.80  vodovod.přípojka

365  757780.96  1166024.00  394.21  vodovod.přípojka  šoupě

366  757776.45  1166022.20  394.19  vodovod.přípojka

367  757781.93  1166022.75  394.24  vodovod.přípojka  šoupě

368  757789.13  1166025.37  394.66  vodovod.přípojka

416  757863.39  1166090.22  397.64  vodovod

417  757864.01  1166090.34  397.70  vodovod šoupě

418  757864.41  1166090.39  397.73  vodovod TKUS

419  757864.76  1166090.44  397.75  vodovod šoupě

420  757880.69  1166092.99  398.46  vodovod

421  757886.15  1166093.83  398.47  vodovod TKUS

422  757886.37  1166093.85  398.52  vodovod

423  757886.15  1166094.01  398.49  vodovod šoupě

424  757886.15  1166094.10  398.46  vodovod hydrant

425  757864.37  1166090.81  397.73  vodovod šoupě

426  757861.15  1166107.88  397.57  vodovod

427  757856.81  1166134.57  397.73  vodovod

428  757852.31  1166161.31  398.08  vodovod šoupě

429  757852.30  1166161.64  398.08  vodovod TKUS

430  757852.58  1166161.63  398.09  vodovod šoupě

431  757867.64  1166163.96  398.63  vodovod

432  757871.00  1166164.60  398.70  vodovod TKUS

433  757871.10  1166164.38  398.69  vodovod šoupě

434  757871.15  1166164.07  398.67  vodovod hydrant

435  757852.04  1166161.60  398.05  vodovod šoupě

436  757847.30  1166160.87  397.85  vodovod

437  757835.40  1166158.98  397.36  vodovod 110

438  757824.41  1166157.11  396.75  vodovod

439  757804.67  1166154.00  395.76  vodovod

440  757783.54  1166150.58  395.06  vodovod

441  757761.81  1166147.01  394.11  vodovod

442  757743.35  1166144.03  393.35  vodovod

443  757727.59  1166141.13  392.74  vodovod

481  757716.44  1166208.84  392.27  vodovod

482  757742.12  1166215.22  393.19  vodovod 160

483  757760.06  1166219.92  393.79  vodovod

484  757772.94  1166223.28  394.47  vodovod

485  757789.86  1166227.17  395.41  vodovod

486  757802.57  1166229.34  395.84  vodovod

487  757815.13  1166231.06  396.23  vodovod

488  757833.13  1166233.53  396.79  vodovod šoupě

489  757833.51  1166233.62  396.78  vodovod TKUS

490  757833.44  1166233.89  396.73  vodovod šoupě

491  757833.84  1166233.65  396.78  vodovod šoupě

492  757847.50  1166235.64  397.11  vodovod

493  757859.73  1166237.14  397.24  vodovod TKUS

494  757859.76  1166236.84  397.18  vodovod šoupě

495  757859.78  1166236.62  397.18  vodovod hydrant

496  757832.31  1166242.89  396.31  vodovod TRASA110

497  757830.88  1166253.28  396.01  vodovod

498  757828.20  1166271.22  395.76  vodovod

499  757825.34  1166290.06  395.23  vodovod

500  757823.22  1166303.61  395.05  vodovod

501  757819.81  1166318.20  394.53  vodovod

502  757815.75  1166330.75  394.17  vodovod

503  757811.66  1166338.77  393.85  vodovod

504  757804.06  1166347.94  393.31  vodovod

512  757796.40  1166003.35  394.61  vodovod

513  757810.19  1166004.13  395.05  vodovod

514  757827.20  1166004.92  395.87  vodovod TRASA110

515  757841.02  1166005.59  396.39  vodovod TRASA110

516  757859.33  1166006.04  397.11  vodovod

517  757878.41  1166007.33  397.95  vodovod

518  757895.54  1166008.43  398.59  vodovod

519  757907.53  1166009.29  399.09  vodovod

520  757911.71  1166009.66  399.27  vodovod TKUS

521  757911.66  1166009.90  399.26  vodovod šoupě

522  757911.67  1166010.20  399.25  vodovod hydrant

646  757822.24  1166268.67          vodovod.přípojka

648  757831.70  1166300.13          vodovod.přípojka

650  757817.74  1166297.97          vodovod.přípojka

652  757818.40  1166360.64          vodovod.přípojka

654  757813.59  1166378.66          vodovod.přípojka

658  757795.48  1166361.49          vodovod.přípojka

705  757715.69  1166273.91  394.01  vod. šoupě

709  757812.12  1166238.91          vodovod.přípojka

711  757813.81  1166224.70          vodovod.přípojka

713  757792.59  1166221.27          vodovod.přípojka

715  757783.10  1166234.33          vodovod.přípojka

716  757697.44  1166204.43          šoupě

717  757698.00  1166204.01          šoupě

719  757723.57  1166219.18          vodovod.přípojka

721  757727.73  1166205.23          vodovod.přípojka

723  757744.53  1166226.71          vodovod.přípojka

725  757749.46  1166210.90          vodovod.přípojka

727  757763.88  1166229.58          vodovod.přípojka

729  757768.46  1166215.70          vodovod.přípojka

749  757748.96  1165994.95          vodovod.přípojka

751  757725.63  1165987.57          vodovod.přípojka

753  757692.91  1165987.33          vodovod.přípojka

759  757884.10  1166086.44          vodovod.přípojka

763  757861.22  1166083.65          vodovod.přípojka

767  757845.65  1166096.57          vodovod.přípojka

773  757836.77  1166080.30          vodovod.přípojka

777  757822.57  1166091.53          vodovod.přípojka

781  757811.84  1166076.24          vodovod.přípojka

785  757797.97  1166088.82          vodovod.přípojka

789  757787.03  1166072.85          vodovod.přípojka

793  757773.35  1166084.40          vodovod.přípojka

853  757859.45  1166232.64          vodovod.přípojka

879  757866.90  1166172.04          vodovod.přípojka

882  757863.34  1166143.84          vodovod.přípojka

887  757867.36  1166115.26          vodovod.přípojka

892  757846.07  1166168.78          vodovod.přípojka

895  757838.79  1166159.50  397.64  vodovod.přípojka  šoupě

896  757840.01  1166153.75  398.04  vodovod.přípojka

901  757823.75  1166164.10  397.34  vodovod.přípojka

902  757824.42  1166157.20  396.73  vodovod.přípojka  šoupě

903  757819.05  1166156.15  396.47  vodovod.přípojka  šoupě

904  757820.32  1166151.15  396.64  vodovod.přípojka

908  757803.49  1166160.85  396.38  vodovod.přípojka

914  757798.85  1166146.86          vodovod.přípojka

918  757781.82  1166157.81          vodovod.přípojka

922  757776.85  1166143.20          vodovod.přípojka

925  757760.28  1166154.05  394.28  vodovod.přípojka

929  757751.65  1166138.97          vodovod.přípojka

933  757741.66  1166151.42          vodovod.přípojka

936  757835.39  1166228.72          vodovod.přípojka

937  757834.61  1166233.63  397.91  vodovod.přípojka  šoupě

955  757799.93  1166352.06  393.19  vodovod šoupě

957  757680.38  1166241.26          vodovod.přípojka  šoupě

958  757674.11  1166256.40          vodovod.přípojka

959  757668.68  1166253.54          vodovod.přípojka

966  757720.52  1166142.71          vodovod.přípojka

969  757832.97  1166005.56  396.08  vodovod.přípojka  šoupě

970  757832.29  1166010.52  396.09  vodovod.přípojka

978  757854.84  1166006.21  397.04  vodovod.přípojka  šoupě

979  757854.49  1166011.10  397.13  vodovod.přípojka

984  757879.37  1166012.89  397.98  vodovod.přípojka

985  757879.51  1166007.93  397.95  vodovod.přípojka  šoupě

994  757906.77  1166009.68  398.99  vodovod.přípojka  šoupě

995  757905.96  1166014.57          vodovod.přípojka

1551  757772.58  1166087.22          vodovod.přípojka

1554  757797.49  1166091.79          vodovod.přípojka

1557  757821.81  1166095.22          vodovod.přípojka

1560  757845.25  1166099.90          vodovod.přípojka

1605  757832.15  1166010.91          vodovod.přípojka

1606  757854.58  1166013.37          vodovod.přípojka

1611  757879.46  1166014.60          vodovod.přípojka

1898  757858.46  1166236.99  398.69  vod. šoupě

1899  757859.81  1166237.00  398.72  vod. šoupě

1900  757859.72  1166236.70  398.73  podzemní hydrant

1901  757833.81  1166233.68  398.08  vod. šoupě

1902  757833.43  1166233.89  398.07  vod. šoupě

1903  757833.17  1166233.61  398.08  vod. šoupě

1904  757828.10  1166269.79  397.17  vod. šoupě

1909  757823.99  1166298.68  396.44  vod. šoupě

1910  757823.63  1166299.26  396.41  vod. šoupě

1917  757799.94  1166352.16  394.76  vod. šoupě

1918  757800.37  1166352.15  394.75  vod. šoupě

1919  757800.29  1166352.45  394.76  vod. šoupě

1921  757824.47  1166374.64  394.94  vod. šoupě

1922  757824.52  1166374.41  394.94  podzemní hydrant

1983  757813.22  1166230.98  397.54  vod. šoupě

1984  757812.79  1166230.70  397.55  vod. šoupě

1987  757790.66  1166227.34  396.74  vod. šoupě

1988  757785.20  1166226.37  396.52  vod. šoupě

1991  757766.78  1166221.70  395.72  vod. šoupě

1992  757765.72  1166221.53  395.69  vod. šoupě

1993  757747.90  1166216.62  394.99  vod. šoupě

1994  757747.12  1166216.65  394.96  vod. šoupě

1997  757726.43  1166211.16  394.21  vod. šoupě

1998  757724.88  1166211.12  394.19  vod. šoupě

2001  757680.72  1166240.56  393.25  vod. šoupě

2002  757680.57  1166240.67  393.25  vod. šoupě

2003  757680.68  1166241.20  393.26  vod. šoupě

2004  757680.39  1166241.20  393.26  vod. šoupě

2005  757680.38  1166240.52  393.25  podzemní hydrant

2010  757700.85  1166259.67  393.65  vod. šoupě

2011  757702.28  1166260.67  393.69  vod. šoupě

2014  757721.80  1166280.22  394.15  vod. šoupě

2015  757731.22  1166288.89  394.27  vod. šoupě

2016  757741.57  1166298.81  394.38  vod. šoupě

2017  757746.33  1166302.78  394.40  vod. šoupě

2020  757760.86  1166316.08  394.50  vod. šoupě

2021  757761.73  1166317.22  394.52  vod. šoupě

2022  757775.70  1166329.18  394.59  vod. šoupě

2025  757780.88  1166334.06  394.63  vod. šoupě

2026  757789.83  1166342.40  394.68  vod. šoupě

2043  757244.30  1166042.35  387.66  vodovod šoupě

2044  757244.30  1166042.35  388.86  vod. šoupě

2045  757242.15  1166058.61  387.40  vodovod KOLENO

2046  757242.55  1166059.08  388.54  vod. šoupě

2047  757242.76  1166058.94  388.50  podzemní hydrant

2050  757250.34  1166065.55  387.46  vodovod

2054  757259.50  1166072.91  387.46  vodovod

2055  757262.94  1166082.24  387.34  vodovod

2061  757294.04  1166101.44  387.43  vodovod

2066  757335.44  1166117.22  387.50  vodovod

2071  757369.34  1166133.40  387.38  vodovod

2076  757404.75  1166151.19  387.72  vodovod

2077  757408.44  1166151.12  387.81  vodovod

2078  757431.33  1166154.12  387.88  vodovod

2079  757447.26  1166156.95  388.26  vodovod

2080  757463.00  1166159.59  388.33  vodovod vodovod.přípojka

2082  757462.96  1166159.77  389.64  vod. šoupě

2083  757461.52  1166165.88          vodovod.přípojka

2085  757504.52  1166166.23  390.10  vod. šoupě

2086  757530.64  1166171.03  390.33  vod. šoupě

2101  757545.37  1166172.98  390.47  podzemní hydrant

2102  757545.24  1166173.21  390.46  vod. šoupě

2157  757567.86  1166174.62  390.77  vod. šoupě

2160  757587.21  1166179.32  391.04  vod. šoupě

2161  757610.23  1166184.32  391.35  vod. šoupě

2162  757632.92  1166189.59  391.64  vod. šoupě

2165  757653.56  1166193.52  392.07  vod. šoupě

2166  757653.90  1166193.28  392.07  vod. šoupě

2167  757654.20  1166193.66  392.08  vod. šoupě

2171  757674.59  1166198.45  392.66  vod. šoupě

2172  757697.26  1166203.83  393.42  vod. šoupě

2173  757698.01  1166204.07  393.44  vod. šoupě

2174  757697.42  1166204.45  393.43  vod. šoupě

2175  757834.59  1166233.62  398.07  vod. šoupě

2176  757814.92  1166365.66  394.88  vod. šoupě

2177  757820.70  1166371.66  394.93  vod. šoupě

2178  757803.15  1166355.78  394.84  vod. šoupě

2179  757731.23  1166288.88  394.26  vod. šoupě

2207  757726.77  1166141.11  394.22  vod. šoupě

2208  757727.03  1166140.95  394.23  vod. šoupě

2209  757726.74  1166140.51  394.23  vod. šoupě

2210  757727.02  1166140.38  394.24  vod. šoupě

2211  757726.53  1166140.46  394.22  podzemní hydrant

2214  757743.11  1166144.19  394.83  vod. šoupě

2215  757750.24  1166145.09  395.14  vod. šoupě

2216  757761.76  1166147.20  395.63  vod. šoupě

2219  757775.33  1166149.02  396.18  vod. šoupě

2220  757783.44  1166150.89  396.54  vod. šoupě

2221  757797.62  1166152.66  397.12  vod. šoupě

2222  757804.11  1166154.06  397.40  vod. šoupě

2227  757818.98  1166156.31  398.05  vod. šoupě

2228  757824.29  1166157.32  398.26  vod. šoupě

2229  757847.25  1166161.00  399.28  vod. šoupě

2230  757851.98  1166161.54  399.49  vod. šoupě

2231  757852.23  1166161.39  399.49  vod. šoupě

2232  757852.46  1166161.59  399.51  vod. šoupě

2235  757868.54  1166164.29  400.18  vod. šoupě

2236  757871.05  1166164.33  400.29  vod. šoupě

2237  757871.19  1166164.12  400.29  podzemní hydrant

2240  757886.03  1166094.38  400.24  podzemní hydrant

2241  757886.17  1166094.02  400.25  vod. šoupě

2242  757882.97  1166093.30  400.09  vod. šoupě

2247  757864.68  1166090.46  399.21  vod. šoupě

2248  757864.44  1166090.73  399.21  vod. šoupě

2249  757864.19  1166090.45  399.19  vod. šoupě

2250  757846.77  1166087.57  398.40  vod. šoupě

2255  757835.56  1166085.44  397.94  vod. šoupě

2256  757823.87  1166083.82  397.54  vod. šoupě

2257  757810.92  1166081.41  397.16  vod. šoupě

2260  757799.71  1166080.13  396.84  vod. šoupě

2261  757786.22  1166077.94  396.41  vod. šoupě

2262  757775.10  1166076.49  395.87  vod. šoupě

2265  757736.46  1166119.78  394.47  vod. šoupě

2269  757747.62  1166095.91  394.78  vod. šoupě

2273  757758.10  1166073.80  395.04  vod. šoupě

2274  757758.37  1166073.72  395.04  vod. šoupě

2275  757758.31  1166073.39  395.04  vod. šoupě

2276  757760.05  1166068.88  395.11  vod. šoupě

2278  757769.22  1166049.76  395.34  vod. šoupě

2282  757780.98  1166023.97  395.61  vod. šoupě

2283  757781.90  1166022.70  395.64  vod. šoupě

2285  757657.83  1166175.32  392.14  vod. šoupě

2289  757662.17  1166153.41  392.30  vod. šoupě

2290  757662.48  1166152.98  392.31  vod. šoupě

2291  757668.05  1166127.79  392.56  vod. šoupě

2292  757667.90  1166126.99  392.57  vod. šoupě

2293  757657.83  1166174.33  392.14  vod. šoupě

2297  757672.54  1166104.97  392.75  vod. šoupě

2298  757672.81  1166104.73  392.76  vod. šoupě

2299  757675.23  1166087.04  392.91  vpust

2300  757677.84  1166081.29  392.96  vod. šoupě

2301  757677.77  1166080.53  392.97  vod. šoupě

2302  757680.26  1166068.97  393.08  vod. šoupě

2303  757680.13  1166068.67  393.08  vod. šoupě

2304  757680.21  1166068.35  393.08  vod. šoupě

2305  757680.46  1166068.11  393.09  vod. šoupě

2306  757680.00  1166068.30  393.07  podzemní hydrant

2309  757682.94  1166056.06  393.19  vod. šoupě

2310  757683.34  1166055.55  393.20  vod. šoupě

2311  757688.64  1166029.60  393.16  vod. šoupě

2312  757689.08  1166028.67  393.15  vod. šoupě

2315  757692.63  1166011.19  393.05  vod. šoupě

2316  757693.01  1166010.65  393.04  vod. šoupě

2318  757697.65  1165988.07  392.95  vod. šoupě

2320  757701.30  1165972.59  393.04  vod. šoupě

2321  757701.45  1165972.32  393.04  podzemní hydrant

2328  757728.03  1165979.63  393.55  vod. šoupě

2329  757750.75  1165988.79  394.00  vod. šoupě

2344  757832.83  1166005.54  397.29  vod. šoupě

2345  757854.77  1166006.15  398.19  vod. šoupě

2351  757879.55  1166007.86  399.19  vod. šoupě

2355  757906.77  1166009.62  400.35  vod. šoupě

2356  757911.59  1166010.23  400.55  vod. šoupě

2357  757911.52  1166010.53  400.53  podzemní hydrant

2429  757855.62  1166142.11  399.43  vod. šoupě

2435  757860.16  1166114.18  399.21  vod. šoupě

polohopis:

1526  757896.86  1166004.00  399.91  obvod

1527  757896.69  1166007.49  399.96  obvod

1528  757896.54  1166010.99  399.88  obvod

1529  757896.17  1166010.98  399.86  obvod silniční vpust

1641  757873.58  1166240.40  399.03  podezdívka

1642  757872.67  1166240.35  399.02  podezdívka

1643  757872.52  1166242.27  399.05  podezdívka

1644  757871.25  1166242.21  399.03  podezdívka

1645  757871.38  1166240.26  399.04  podezdívka

1646  757870.47  1166240.20  399.03  podezdívka S30

1647  757872.65  1166240.36  397.90  podezdívka

1648  757872.61  1166240.67  397.91  podezdívka

1649  757871.42  1166240.63  397.91  podezdívka PREPAD

1650  757872.16  1166241.74  397.29  podezdívka dno

1651  757871.45  1166241.77  397.44  podezdívka dno

1666  757864.16  1166002.16  398.56  obvod silniční vpust

1667  757863.80  1166002.13  398.53  obvod

1668  757863.61  1166005.67  398.59  obvod

1669  757863.42  1166009.17  398.52  obvod

1670  757863.81  1166009.19  398.54  obvod

1671  757863.97  1166005.69  398.59  obvod

1676  757543.41  1166218.23  388.97  podezdívka

1677  757543.62  1166220.20  388.79  podezdívka

1678  757542.79  1166220.34  388.62  podezdívka

1679  757542.13  1166220.50  388.73  podezdívka

1680  757541.66  1166218.40  389.10  podezdívka

1681  757541.46  1166216.70  389.59  podezdívka

1682  757543.27  1166216.60  389.53  podezdívka

1926  757865.23  1166409.11  395.03  podezdívka

1927  757863.26  1166411.69  395.11  podezdívka

1928  757863.17  1166411.60  395.11  podezdívka

1929  757863.00  1166411.79  395.11  podezdívka

1930  757863.57  1166412.30  395.12  podezdívka

1931  757861.94  1166414.29  395.12  podezdívka

1932  757863.19  1166415.36  395.12  podezdívka

1933  757864.85  1166413.34  395.12  podezdívka

1934  757865.41  1166413.78  395.12  podezdívka

1935  757865.56  1166413.60  395.09  podezdívka

1936  757865.51  1166413.56  395.11  podezdívka

1937  757867.48  1166411.13  395.01  podezdívka

1938  757866.94  1166410.74  395.04  podezdívka

1939  757866.66  1166410.39  394.68  podezdívka

1940  757866.47  1166410.62  394.68  podezdívka

1941  757866.81  1166410.91  395.04  podezdívka

1942  757867.06  1166411.15  395.04  podezdívka

1943  757864.67  1166412.87  393.88  podezdívka

1944  757864.05  1166412.36  393.88  podezdívka

1947  757864.18  1166412.84  393.89  chodník

1948  757863.43  1166413.76  393.40  chodník

1950  757867.06  1166410.05  394.69  chodník DLAZBA

1951  757866.15  1166409.47  394.60  chodník DLAZBA

1952  757866.40  1166410.07  394.42  chodník SIRKA40OSA

1953  757868.16  1166407.67  394.56  chodník

1954  757867.47  1166410.65  395.22  hrana

1955  757869.24  1166408.41  395.32  hrana

1956  757869.70  1166406.30  395.37  hrana

1957  757865.56  1166408.83  395.19  hrana

1958  757866.87  1166407.24  395.24  hrana

1959  757866.89  1166405.88  395.30  hrana

1960  757866.79  1166388.26  395.61  hrana

1961  757868.13  1166388.16  394.82  chodník

1962  757869.46  1166388.55  395.72  hrana

1963  757869.18  1166362.46  396.25  hrana

1964  757867.87  1166362.42  395.43  chodník

1965  757866.71  1166362.57  396.10  hrana

1966  757867.06  1166337.37  396.81  hrana

1967  757868.36  1166337.47  396.06  chodník

1968  757869.50  1166337.60  396.88  hrana

1969  757870.59  1166314.70  397.66  hrana

1970  757869.42  1166314.70  396.89  chodník

1971  757868.27  1166314.97  397.50  hrana

1972  757868.76  1166292.32  397.91  hrana

1973  757870.00  1166292.04  397.27  chodník

1974  757871.07  1166291.75  398.00  hrana

1975  757872.02  1166266.99  398.46  hrana

1976  757870.83  1166266.91  397.71  chodník

1977  757869.69  1166266.44  398.32  hrana

1978  757870.66  1166249.45  398.58  hrana

1979  757871.45  1166247.83  398.58  hrana

1980  757872.32  1166247.93  398.64  hrana

1981  757872.83  1166249.33  398.72  hrana

1982  757871.77  1166248.96  398.13  chodník

2095  757406.01  1166148.81  389.02  podezdívka

2096  757404.85  1166150.87  389.04  podezdívka

2097  757402.66  1166149.66  389.04  podezdívka

2107  757545.40  1166201.86  390.21  silnice

2108  757545.24  1166202.68  390.21  silnice

2109  757546.78  1166209.84  390.10  silnice ASF/KAM hrana

2110  757552.64  1166213.46  389.95  hrana

2111  757561.04  1166216.63  390.34  hrana

2112  757573.08  1166222.15  390.30  hrana

2113  757584.79  1166230.54  390.46  hrana

2114  757590.24  1166237.83  390.43  hrana

2115  757591.98  1166245.82  390.38  hrana

2116  757587.41  1166256.16  390.36  hrana

2117  757572.64  1166270.02  390.12  hrana

2118  757561.50  1166274.49  389.96  hrana

2119  757555.28  1166275.43  390.17  hrana

2120  757549.92  1166272.80  390.10  hrana

2121  757540.70  1166255.89  390.12  hrana

2122  757533.33  1166241.64  390.27  hrana

2123  757530.67  1166230.55  390.07  hrana

2124  757531.75  1166225.11  390.12  hrana

2125  757538.85  1166216.98  390.15  hrana

2126  757543.23  1166211.02  390.04  hrana silnice

2127  757546.17  1166215.54  389.30  silnice

2128  757551.17  1166220.47  388.53  silnice

2129  757555.80  1166223.15  388.30  silnice pata

2130  757563.21  1166225.60  388.29  silnice

2131  757564.25  1166222.87  388.23  silnice pata

2132  757573.53  1166227.13  388.38  pata

2133  757580.67  1166232.30  388.37  pata

2134  757584.77  1166236.93  388.52  pata

2135  757586.18  1166243.21  388.44  pata podezdívka

2136  757586.43  1166245.22  388.46  podezdívka pata

2137  757591.01  1166244.76  390.28  podezdívka KAMENY

2138  757580.64  1166253.87  388.33  pata

2139  757570.03  1166262.55  388.37  pata

2140  757560.32  1166268.50  388.43  pata

2141  757552.35  1166268.69  388.43  pata

2142  757540.98  1166246.18  388.25  pata

2143  757535.66  1166231.62  388.19  pata

2144  757535.04  1166228.69  388.21  pata

2145  757542.59  1166221.70  388.31  pata

2146  757546.76  1166220.73  388.24  pata

2150  757556.59  1166220.18  388.29  silnice

2151  757552.42  1166217.57  388.61  silnice

2152  757548.74  1166213.99  389.27  silnice

2153  757542.38  1166209.77  390.05  silnice

2154  757541.74  1166206.19  390.08  silnice

2155  757541.79  1166203.99  390.11  silnice

2156  757542.37  1166201.25  390.13  silnice

2184  757873.57  1166240.37  399.04  podezdívka

2185  757873.95  1166237.05  399.07  podezdívka

2186  757873.60  1166236.98  399.06  podezdívka

2187  757873.05  1166236.92  398.57  podezdívka

2188  757872.97  1166237.32  398.61  podezdívka

2189  757873.58  1166237.36  399.06  podezdívka

2190  757873.27  1166240.36  399.04  podezdívka

2191  757870.74  1166240.21  399.02  podezdívka

2192  757871.21  1166237.06  399.04  podezdívka

2193  757871.38  1166237.09  399.05  podezdívka

2194  757871.96  1166237.17  398.63  podezdívka

2195  757871.96  1166236.84  398.71  podezdívka

2196  757871.45  1166236.75  399.05  podezdívka

2197  757870.90  1166236.68  399.04  podezdívka

2198  757870.47  1166240.20  399.03  podezdívka

2199  757872.50  1166236.97  398.36  chodník

2400  757872.15  1166236.13  398.68  chodník DLAZBA

2401  757873.14  1166236.26  398.66  chodník DLAZBA

2402  757874.00  1166236.81  399.23  hrana

2403  757871.03  1166236.31  399.21  hrana

2404  757874.19  1166217.14  399.50  hrana

2405  757875.43  1166217.28  398.78  chodník

2406  757876.75  1166217.00  399.54  hrana

2407  757879.35  1166200.49  399.97  hrana

2408  757878.20  1166199.84  399.23  chodník

2409  757876.86  1166199.54  399.99  hrana

2410  757879.35  1166184.53  400.22  hrana

2411  757880.79  1166184.47  399.48  chodník

2412  757882.05  1166184.63  400.28  hrana

2413  757883.30  1166177.01  400.48  hrana

2414  757882.76  1166175.64  400.49  hrana

2415  757881.69  1166175.56  400.51  hrana

2416  757880.98  1166176.58  400.43  hrana

2417  757882.09  1166176.43  399.89  chodník

2418  757881.63  1166176.47  400.14  chodník DLAZBA

2419  757882.57  1166176.54  400.16  chodník DLAZBA

2420  757916.02  1166030.79  400.36  chodník

2421  757916.41  1166030.95  400.67  chodník DLAZBA

2422  757915.55  1166030.66  400.65  chodník DLAZBA

2423  757916.02  1166028.79  400.92  hrana

2424  757916.76  1166029.00  400.94  hrana

2425  757917.04  1166030.97  400.95  hrana

2426  757914.81  1166030.25  401.05  hrana

2427  757910.52  1166044.19  400.94  hrana

2428  757911.82  1166044.43  400.27  chodník

2432  757913.16  1166044.40  401.03  hrana

2433  757907.02  1166065.52  400.89  hrana

2434  757905.61  1166065.23  399.98  chodník

2436  757904.50  1166064.82  400.65  hrana

2437  757898.19  1166086.37  400.49  hrana

2438  757899.50  1166086.56  399.82  chodník

2439  757900.60  1166087.04  400.58  hrana

2440  757893.56  1166110.71  400.50  hrana

2441  757892.53  1166110.09  399.74  chodník

2442  757891.41  1166109.57  400.39  hrana

2443  757887.53  1166134.45  400.55  hrana

2444  757889.18  1166134.53  399.63  chodník

2445  757890.62  1166134.94  400.72  hrana

2446  757889.72  1166141.92  400.77  hrana

2447  757888.13  1166141.54  399.62  chodník

2448  757886.45  1166141.30  400.71  hrana

2449  757882.38  1166163.24  400.71  hrana

2450  757884.14  1166163.84  399.58  chodník

2451  757883.64  1166163.75  399.84  chodník DLAZBA

2452  757884.60  1166163.94  399.88  chodník DLAZBA

2453  757885.78  1166164.30  400.86  hrana

2454  757885.05  1166167.42  400.73  podezdívka

2455  757884.99  1166167.73  400.73  podezdívka

2456  757884.31  1166167.64  400.71  podezdívka

2457  757884.00  1166169.42  400.74  podezdívka

2458  757882.37  1166169.12  400.72  podezdívka

2459  757882.66  1166167.46  400.73  podezdívka

2460  757881.96  1166167.37  400.73  podezdívka

2461  757881.98  1166167.04  400.73  podezdívka